Порядок составления графика и предоставления на утверждение

График составляется в 2-х экземплярах для СИ, поверяемых в ФБУ «Крымский ЦСМ» (г. Симферополь), и в 3-х экземплярах - для СИ, поверяемых в филиалах.

Графики на планируемый календарный год предоставляются на утверждение в              ФБУ «Крымский ЦСМ» в период с 01 сентября по 25 декабря текущего года.

Графики составляются в печатном виде, нумерация сквозная.

Графики поверки, калибровки средств измерений, аттестации испытательного оборудования, технического обслуживания изделий медицинской техники составляются раздельно согласно соответствующих форм.

При составлении графика строго соблюдать порядок по видам измерений:

27 – измерения геометрических величин;

28 –  измерения механических величин;

29 – измерения параметров потока, расхода,  уровня и объема веществ;

30 – измерения давления и вакуумные измерения;

31 – измерения физико-химического состава и свойств веществ;

32 – теплофизические и температурные измерения;

33– измерения времени и частоты;

34 – измерения электрических и магнитных величин;

35 – радиотехнические и радиоэлектронные измерения;

36 – виброаккустические измерения;

37 – оптические и оптико-физические измерения;

39 – средства измерений медицинского назначения.

Если поверка, аттестация, техническое обслуживание выполняется филиалом           ФБУ «Крымский ЦСМ», то составляются отдельные графики в таком же порядке, как описано выше. Обязательно перед предоставлением графика на утверждение в                  ФБУ «Крымский ЦСМ» необходимо подписать его руководителем филиала.

Прием графиков осуществляет отдел метрологического обеспечения и экспертиз (г. Симферополь, ул. газеты имени «Крымская правда», ком. 313).

Графики из других регионов Крыма направляются по почте или нарочно.

ПОЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ГРАФИКА ПОВЕРКИ СИ:

1 – номер по порядку;

2,3,4,6 – наименование средства измерения, его тип, год выпуска и заводской или инвентарный номер,

Например: Вольтметр цифровой универсальный В3-60, зав.№ 156003;

5 – номер в Государственном реестре средств измерений (Госреестр СИ) Российской Федерации; содержащем сведения об утвержденных типах средств измерений, заполняется из свидетельства о поверке,

Например: Вольтметр универсальный В7-64М, №50975-12;

7 – количество единиц: наборов и штук в наборе. В случае, если СИ состоит из одного и более автономных блоков (частей), то в графе указывается общее количество.

Например: Топливно-раздаточная колонка – указывается ¼, где 1- одна колонка и 4 - количество рукавов,

Газоанализатор – указывается ½, ¼ или 1/5, где 1- один газоанализатор и 2, 4 или 5 количество каналов,

Набор гирь – указывается 1/12, где 1- один набор и 12- количество гирь в наборе, и т.п.

8,9 – заполняются из паспорта или Руководства по эксплуатации (РЭ);

10 – периодичность поверки (межповерочный интервал) в месяцах должен соответствовать данным паспорта (Руководства по эксплуатации) на СИ или Государственного реестра СИ РФ;

11 – дата последней поверки (месяц/год);

121 – место проведения поверки (НЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ, А ОЧЕРЕДНОЙ!!!):

1 –  ФБУ «Крымский ЦСМ», г. Симферополь;

21 – Джанкойский филиал ФБУ «Крымский  ЦСМ»;

22 –  Керченский филиал ФБУ «Крымский  ЦСМ»;

23 -  Феодосийский филиал ФБУ «Крымский  ЦСМ»;

24 -  Ялтинский филиал ФБУ «Крымский  ЦСМ»;

25 -  Евпаторийский филиал ФБУ «Крымский  ЦСМ»;

26 -  Алуштинский филиал ФБУ «Крымский  ЦСМ

2 - на месте эксплуатации СИ (с выездом поверителя) – наименование Вашей организации;

если иное – указывать наименование организации.

13 – номер месяца проведения поверки (ОЧЕРЕДНОЙ !!!);

14 – кодовые обозначения сфер распространения государственного регулирования обеспечения единства измерений:

1 – Осуществление деятельности в области здравоохранения;

2 – Осуществление ветеринарной деятельности;

3 – Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды;

4 – Осуществление деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах;

5 – Выполнение работ по обеспечению безопасности условий и охраны труда;

6 – Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством РФ требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;

7 – Осуществление торговли, выполнение работ по расфасовке товаров (в ред. изм. от 21.07.2014 г.);

8 – Выполнение государственных учетных операций и учёте количества энергетических ресурсов (в ред. изм. от 21.07.2014 г.);

9 – Оказание услуг почтовой связи и учет объема оказанных услуг электросвязи операторами связи и обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования;

10 – Осуществление деятельности в области обороны и безопасности государства;

11 – Осуществление геодезической и картографической деятельности;

12 – Осуществление деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга и загрязнения окружающей среды (в ред.  изм. от 21.07.2014 г);

13 – Проведение банковских, налоговых и таможенных операций и таможенного контроля (в ред. изм. от 21.07.2014 г.);

14 – Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании (в ред. изм. от 21.07.2014 г.);

15 – Проведение официальных спортивных соревнований, обеспечений подготовки спортсменов высокого класса;

16 – Выполнение поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти;

17 – Осуществление мероприятий государственного контроля (надзора);

18 – Осуществление деятельности в области использование атомной энергии;

19 – Обеспечение безопасности дорожного движения (в ред. изм. от 21.07.2014 г.).

Обращаем Ваше внимание, что графики поверки должны содержать полную информацию о наличие поверяемых СИ у предприятия, в том числе СИ, установленные на узлах коммерческого учета, а именно: счетчики электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения, теплосчетчики, термометры стеклянные рабочие, термометры сопротивления, водосчетчики, датчики давления, манометры и т.д.